## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 辽阳海关民主路99号办公楼泵房上下水维修 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：辽阳海关民主路99号办公楼泵房上下水维修 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 040504001062 | 圆形雨水检查井 | 1.混凝土预制井 2.规格：井深2.35m井内径1000mm |  | 座 | 2
2 | 031001006039 | 室外塑料排水管(热熔连接) | 1.室外排水管 2.规格：PVC-U110mm |  | 10m | 8.45
3 | 030901002007 | 消火栓钢管 无缝钢管(焊接) 管外径(mm以内) 108 | 1.室外消防管 2.规格：无缝钢管外径108 |  | 10m | 10.7
4 | 010104003013 | 小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 |  |  | 10m3 | 29.73
5 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 混凝土地面 | 1.混凝土地面拆除，外运 |  | m3 | 28.98
6 | 011612001003 | 钢管拆除(mm) φ100以外 | 1.钢管拆除，外运 |  | 10m | 10.7
7 | 011612001006 | 塑料管拆除(mm) φ100以外 | 1.塑料管拆除，外运 |  | 10m | 8.05
8 | 010103001009 | 机械回填土 机械夯实 | 1.原土回填 机械夯实 |  | 10m3 | 29.73
9 | 010404001016 | 预拌混凝土 地面垫层 | 1.地面混凝土 2.标号：C30 |  | 10m3 | 2.898
10 | 010404001006 | 垫层 砂石 天然级配 | 1.垫层 2.天然级配 |  | 10m3 | 2.898
11 | 030411004017 | 管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 | 1.管内穿线 穿单芯导线 铜芯 导线截面(mm2) ≤2.5 |  | 10m | 12
12 | 030412002026 | 密封灯具安装 防爆灯 直杆式 | 1.防爆灯 |  | 套 | 5
13 | 01B001 | 消防水泵保养 | 1.对消防水泵进行维修养护 |  | 项 | 1
14 | 01B002 | 一楼下挖后恢复费用 |  |  | 元 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：辽阳海关民主路99号办公楼泵房上下水维修 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 011707005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005002 | 冬季施工费
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：辽阳海关民主路99号办公楼泵房上下水维修 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：辽阳海关民主路99号办公楼泵房上下水维修 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 其它
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：辽阳海关民主路99号办公楼泵房上下水维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 消防水泵保养 | 项
2 | 一楼下挖后恢复费用 | 元
3 | 水 | m3
4 | 氧气 | m3
5 | 标准砖 | 千块 | [5 empty] | 240×115×53
6 | 乙炔气 | m3
7 | 天然级配砂砾 | m3
8 | 草帘 | m2
9 | 尼龙砂轮片 | 片 | [5 empty] | φ400
10 | 低碳钢焊条 | kg | [5 empty] | J427 φ3.2
11 | 塑钢爬梯 | kg
12 | 铸铁井盖、井座 | 套 | [5 empty] | φ700重型
13 | 预拌混凝土 | m3 | [5 empty] | C25
14 | 预拌混凝土 | m3 | [5 empty] | C30
15 | 预拌混凝土 | m3 | [5 empty] | C30
16 | 预拌混凝土 | m3 | [5 empty] | C10
17 | 无缝钢管 | m | [5 empty] | 综合
18 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | m | [5 empty] | 外径φ110*3.2
19 | 绝缘电线BV-2.5mm2 | m
20 | 防爆灯 | 套
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。