{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[21,0,21,3],[21,4,21,5],[23,1,23,7],[24,1,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年沈阳海关口岸生化反恐设备及生物因子快检试剂采购项目报价单"]
["序号","采购产品名称","采购数量","规格及要求","品牌规格型号","单价（元）","合计金额（元）","备注"]
[1,"生物有害因子快速检测箱","1套","长宽高约为0.41米*0.26米*0.16米",{"$nulls":3},"1.提供8种抗原检测试剂有效期内的医疗器械注册证复印件。\n2.提供14种产品说明书复印件。"]
[2,"化学因子快速检测箱","1套","长宽高约为0.47米*0.36米*0.15米",{"$nulls":3},"1.提供四种毒剂的检测报告。\n2.提供侦毒管处理机实物图片。\n3.在侦毒管有效期内，可免费更换一次近效期的侦毒管。（提供承诺函）"]
[3,"生物安全转运箱","2套","容量12L\n长宽高约为0.40米*0.32米*0.28米"]
[4,"炭疽杆菌抗原快速检测试剂","10个","胶体金法、抗原检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书、使用方法以及抗原检测试剂有效期内的医疗器械注册证复印件；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[5,"鼠疫菌抗原快速检测试剂","10个","胶体金法、抗原检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书、使用方法以及抗原检测试剂有效期内的医疗器械注册证复印件；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[6,"土拉热菌抗原快速检测试剂","10个","胶体金法、抗原检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书、使用方法以及抗原检测试剂有效期内的医疗器械注册证复印件；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[7,"布鲁氏菌抗原快速检测试剂","10个","胶体金法、抗原检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书、使用方法以及抗原检测试剂有效期内的医疗器械注册证复印件；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[8,"鼻疽菌抗原快速检测试剂","10个","胶体金法、抗原检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书、使用方法以及抗原检测试剂有效期内的医疗器械注册证复印件；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[9,"类鼻疽菌抗原快速检测试剂","10个","胶体金法、抗原检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书、使用方法以及抗原检测试剂有效期内的医疗器械注册证复印件；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[10,"A型肉毒毒素快速检测试剂","10个","胶体金法、抗原检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书、使用方法以及抗原检测试剂有效期内的医疗器械注册证复印件；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[11,"B型肠毒素快速检测试剂","10个","胶体金法、抗原检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书、使用方法以及抗原检测试剂有效期内的医疗器械注册证复印件；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[12,"炭疽抗体快速检测试剂","10个","胶体金法、抗体检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书及使用方法；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[13,"鼠疫抗体快速检测试剂","10个","胶体金法、抗体检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书及使用方法；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[14,"土拉热抗体快速检测试剂","10个","胶体金法、抗体检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书及使用方法；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[15,"布鲁氏菌抗体快速检测试剂","10个","胶体金法、抗体检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书及使用方法；生产日期近6个月内，保质期不低于1年。"]
[16,"鼻疽抗体快速检测试剂","10个","胶体金法、抗体检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书及使用方法；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[17,"类鼻疽抗体快速检测试剂","10个","胶体金法、抗体检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书及使用方法；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[18,"鹦鹉热抗体快速检测试剂","10个","胶体金法、抗体检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书及使用方法；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[19,"立克次体抗体快速检测试剂","10个","胶体金法、抗体检测",{"$nulls":3},"提供产品说明书及使用方法；生产日期近6个月内，保质期不低于2年。"]
[{"$nulls":4},"合计金额（元）"]
[]
[null,"投标单位（加盖公章）："]
[null,"联系人及电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}