格式1

投标文件的封皮

投  标  文  件

项目名称：沈阳桃仙机场海关智能化人员通道与门禁设备采购项目

项目编号：2025-MH-014

投标人名称（加盖公章）：

格式2

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：，性别：，出生日期：，现任职务：，系（投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

格式3

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：    身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                          身份证号码：

工作单位：

住址：                   电话：

现委托   就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：      邮政编码 ：

电     话：

日     期:

格式4

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式5

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式6

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式7

报价单

项目编号：2025-MH-014                                     报价单位：元

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 沈阳桃仙机场海关智能化人员通道与门禁设备采购项目 | 小写： 大写： |  |

注：此表中，投标总价应为投标人确保满足本项目全部要求基础上做出的一次性报价，本报价应包含服务全部内容，采购人无需另外支付任何其他相关费用。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式8

分项报价表

项目编号：2025-MH-014

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道闸机 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 单通道闸机 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 人脸识别门禁设备 |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | 远程遥控开关 |  |  | 9 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和报价单的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式9

技术规格偏离表

| 品目1 产品名称：双通道闸机 数量：1套 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （所有条款均为实质性要求不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）★标注项必须提供证明材料，否则视为无效投标。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 使用环境：室内 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：6对 产品尺寸：≥2950mm且≤3050mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档; |  |  |  |  |
| 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢; 门翼材质：亚克力或不锈钢; 通行速率：40-120人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60Hz |  |  |  |  |
| 整机功耗： ≤300W 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； |  |  |  |  |
| 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； |  |  |  |  |
| 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； |  |  |  |  |
| 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；配置权限板时具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

技术规格偏离表

| 品目2 产品名称：单通道闸机 数量：2套 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （所有条款均为实质性要求不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）★标注项必须提供证明材料，否则视为无效投标。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 使用环境：室内 电机类型：无刷直流伺服电机 红外对数：6对 产品尺寸：≥1850mm，≤1950cm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档; |  |  |  |  |
| 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢; 门翼材质：亚克力或不锈钢; 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：≤145W 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

技术规格偏离表

| 品目3 产品名称：人脸识别门禁设备 数量：6套 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （所有条款均为实质性要求不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）★标注项必须提供证明材料，否则视为无效投标。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 操作系统：嵌入式Linux操作系统； |  |  |  |  |
| 屏幕参数： 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； |  |  |  |  |
| 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压： DC 12V/2A； |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

技术规格偏离表

| 品目4 产品名称：远程遥控开关 数量：9套 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （所有条款均为实质性要求不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）★标注项必须提供证明材料，否则视为无效投标。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 支持一对一和一对多对码模式，默认为一对一模式，模式切换时需打开接收设备后壳进行操作 遥控器手柄包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开； |  |  |  |  |
| 进开门，出开门为点动信号，过完人后闸机自动关闭； 点击常开按钮，闸门会一直常开，按关门按钮后关闭； 遥控器电量较低时，按下按键时指示灯会闪烁二次做为提醒 无障碍运行次数： 按键寿命50万次以上 通信距离：15m以上 通信频率： 433MHz 工作温度：-10 ℃ ~ 55 ℃ 供电方式：碱性锌锰层叠电池（2032） |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

格式10

商务条款偏离表

| 序号 | （所有条款均为实质性要求不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订后15个工作日内完成供货及安装调试。 |  |  |  |
| 2 | 交货地点：沈阳桃仙机场T3航站楼进出境现场。 |  |  |  |
| 3 | 付款方式及条件：以合同约定为准。 |  |  |  |
| 4 | 验收标准：响应全部需求内容，按合同完成服务。 验收程序：按合同要求执行。 验收报告：由采购人代表协调成交供应商出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人代表依法组织实施，成交供应商参与配合。 |  |  |  |
| 5 | 质量保证期：验收合格起（1）年 |  |  |  |
| 6 | 热线支持： 现场支持：（1）小时内响应；（4）小时内到达 |  |  |  |
| 7 | 提供现场培训业务。 |  |  |  |
| 8 | 免费提供系统扩展、升级服务。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：