## Sheet1
附件
2026年1月-2月沈阳国际旅行卫生保健中心血常规检测试剂 报价单
序号 | 试剂名称 | 规格型号 | 自需规格 | 参数要求 | 要求 | 数量 | 试剂盒总价（元）
1 | M-68FD染色液(中文/48mL×1) | 此处请供应商填写产品的品牌、型号、规格等信息。 | 48mL×1 | 1、空白计数： WBC ≤ 0.1  109 / L RBC ≤ 0.02 1012/ L HGB ≤ 1 g / L PLT ≤ 5  109 / L 2、重复性指标: 全血模式 WBC ≤ 2.5% （≥ 4×109/L） RBC ≤ 1.5% （≥3.5×1012/L） HGB ≤ 1.0% (110～180) g/L MCV ≤ 1.0% (80～100) fL HCT ≤ 1.5% (30～50)% PLT ≤ 4.0% （≥100×109/L） 3、线性范围： 全血模式： WBC 0 - 500×109/L RBC 0 - 8.00×1012/L HGB 0 - 250g/L PLT 0 - 5000×109/L HCT 0 - 75% 4、白细胞分类重复性指标: 全血模式 NEUT% 小于等于6.0 %(大于等于30.0 NEUT%、WBC 大于等于4×109/μL) LYMPH% 小于等于6.0 %(大于等于15.0 LYMPH%、WBC 大于等于4×109/μL) MONO% 小于等于16.0 %(大于等于5.0 MONO%、WBC 大于等于4×109/μL) EO% 小于等于20.0 %或±1.5 EO%以内(WBC 大于等于4×109/μL) BASO% 小于等于30.0 %或±1.0 BASO%以内(WBC 大于等于4×109/μL) NEUT# 小于等于6.0 %(大于等于1.20×109/μL) LYMPH# 小于等于6.0 %(大于等于0.6×109/μL) MONO# 小于等于16.0 %(大于等于0.2×109/μL) EO# 小于等于20.0 %或±0.12×109/μL以内(WBC 大于等于4×109/μL) BASO# 小于等于30.0 %或±0.06×109/μL以内(WBC 大于等于4×109/μL) 5、携带污染率： WBC ≤1.0％ RBC ≤1.0％ HGB ≤1.0％ HCT ≤1.0％ PLT ≤1.0％ 6、示值误差： WBC ≤±10％ RBC ≤±6％ HGB ≤±7％ PLT ≤±15％ | 适合迈瑞全自动血液分析仪BC-6700机型；不得对本机软硬件进行改动；工程师提供每月仪器维护保养；工作日随时提供电话咨询服务。 | 2盒
2 | M-68LD溶血剂(中文/4L×1) | 此处请供应商填写产品的品牌、型号、规格等信息。 | 4L×1 |  |  | 2盒
3 | M-68LB溶血剂(中文/4L×1) | 此处请供应商填写产品的品牌、型号、规格等信息。 | 4L×1 |  |  | 2盒
4 | M-68LH溶血剂(中文/1L×4) | 此处请供应商填写产品的品牌、型号、规格等信息。 | 1L×4 |  |  | 1盒
金额合计(元）
备注：“试剂盒总价”一栏填写对应试剂盒总报价，报价金额精确到小数点后两位。
报价单位（加盖公章）：
联系人、电话：